## 入札価格内訳書
様式第１号
入 札 価 格 内 訳 書 【電子入札用】
起工番号: |  | 施設基幹－０７－００９
工 事 名: |  | 三野浄水場特高変電所配電盤設置工事
入 札 者 | 商号又は名称:
区 分 |  | 工種・種別 |  | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備考
直接工事費 |  | No.1PT・LA/1号主変圧器二次 | 屋内鋼板製自立閉鎖形前背面扉
|  | 盤設置工 | 700W×2,350H×2,000D ×1面 | 1 | 式
|  | No.2PT・LA/2号主変圧器二次 | 屋内鋼板製自立閉鎖形前背面扉
|  | 盤設置工 | 700W×2,350H×2,000D ×1面 | 1 | 式
|  | No.1EVT/No.1母線連絡盤設置工 | 屋内鋼板製自立閉鎖形前背面扉
|  |  | 700W×2,350H×2,000D ×1面 | 1 | 式
|  | No.2EVT/No.2母線連絡盤設置工 | 屋内鋼板製自立閉鎖形前背面扉
|  |  | 700W×2,350H×2,000D ×1面 | 1 | 式
|  | No.1所内変圧器盤設置工 | 屋内鋼板製自立閉鎖形前背面扉
|  |  | 800W×2,350H×2,000D ×1面 | 1 | 式
|  | No.2所内変圧器盤設置工 | 屋内鋼板製自立閉鎖形前背面扉
|  |  | 800W×2,350H×2,000D ×1面 | 1 | 式
|  | 1系自家発連絡/脱水機棟系盤 | 屋内鋼板製自立閉鎖形前背面扉
|  | 設置工 | 700W×2,350H×2,000D ×1面 | 1 | 式
|  | 2系自家発連絡/第2取水ポンプ | 屋内鋼板製自立閉鎖形前背面扉
|  | 室系盤設置工 | 700W×2,350H×2,000D ×1面 | 1 | 式
|  | 第5取水No.1系/3号急速ろ過池 | 屋内鋼板製自立閉鎖形前背面扉
|  | 系盤設置工 | 700W×2,350H×2,000D ×1面 | 1 | 式
|  | 第5取水No.2系/水質試験所系 | 屋内鋼板製自立閉鎖形前背面扉
|  | 盤設置工 | 700W×2,350H×2,000D ×1面 | 1 | 式
|  | 発電機棟系/送配水ポンプ棟 | 屋内鋼板製自立閉鎖形前背面扉
|  | No.1系盤設置工 | 700W×2,350H×2,000D ×1面 | 1 | 式
|  | 送配水ポンプ棟No.2系/予備盤 | 屋内鋼板製自立閉鎖形前背面扉
|  | 設置工 | 700W×2,350H×2,000D ×1面 | 1 | 式
|  | 総合取水ポンプ室系/予備盤 | 屋内鋼板製自立閉鎖形前背面扉
|  | 設置工 | 700W×2,350H×2,000D ×1面 | 1 | 式
|  | 中央管理棟系/予備盤設置工 | 屋内鋼板製自立閉鎖形前背面扉
|  |  | 700W×2,350H×2,000D ×1面 | 1 | 式
|  | No.1ｺﾝﾃﾞﾝｻ/No.2ｺﾝﾃﾞﾝｻ/No.3 | 屋内鋼板製自立閉鎖形前背面扉
|  | ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤設置工 | 800W×2,350H×2,000D ×1面 | 1 | 式
|  | 制御盤設置工 | 屋内鋼板製自立閉鎖形前背面扉
|  |  | 700W×2,350H×1,000D ×1面 | 1 | 式
|  | 新特高処理装置盤設置工 | 屋内鋼板製自立閉鎖形前背面扉
|  |  | 700W×2,400H×600D ×1面 | 1 | 式
|  | 監視操作盤(新特高高圧盤用) | 屋内鋼板製自立形背面扉
|  | 設置工 | 700W×1,430H×600D ×1面 | 1 | 式
|  | 進相コンデンサ設置工 | 屋外鋼板製自立形
|  |  | 200kvar×2台、300kvar×1台 | 1 | 式
|  | 直流電源装置設置工 | 屋内鋼板製自立形前背面扉
|  |  | 整流器盤・蓄電池盤 300Ah ×1組 | 1 | 式
|  | 仮設昇圧変圧器設置工 | 屋外油入自冷式
|  |  | 3.3/6.6kV 2,000kVA×2台 | 1 | 式
|  | 既設高圧盤機能増設工 | 予備盤/コンデンサ盤(M10)機能増設ほか
|  |  |  | 1 | 式
|  | 接地端子箱設置工 | 鋼板製壁掛形×１面
|  |  | A種(D種共用)・A種(LA用)・B種接地極 1式 | 1 | 式
|  | ケーブル布設工 | 6kV EM-CET 250sq (EE) ×98m ほか
|  |  |  | 1 | 式
|  | 計 |  |  |  |  | ①
共通仮設費 |  |  |  | 1 | 式 |  | ②
現場管理費 |  |  |  | 1 | 式 |  | ③
一般管理費等 |  |  |  | 1 | 式 |  | ④
工事価格（入札価格） |  | （①＋②＋③＋④） |  | 1 | 式
注１：この内訳書は，岡山市情報公開条例により開示の対象となります。
注２：入札者の商号又は名称は正確に記入（入力）してください。
注３：直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費等の合計及び工種・種別の計を検算してください。
記入漏れ，計算間違いがあった場合は，事後審査（参加資格確認）で失格になります。