〔1〕基本条件の照査表

発注者名

受注者名

照査の日付

照査技術者

氏名

業　務　名

令和　　年　　月　　日

主任技術者

氏名

基　本　条　件　の　照　査　表

工種：埋設管路工

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 対象 | 照査 |  |
| 1 | 設計目的･主旨、 範囲、内容 | 1)目的･主旨を理解しているか。 | 業務計画書 |  |  |  |
|  |  | 2)設計の範囲･数量及び主な作業項目とその精度、工程等について把握しているか |  |  |  |  |
| 2 | 設計基本条件 | 1)管の埋設位置、土被りは確認したか | 協議記録簿 |  |  |  |
|  |  | 2)管径、管種は確認したか |  |  |  |  |
|  |  | 3)対外協議事項とその内容を把握しているか |  |  |  |  |
|  |  | 4)管路の付属設備は確認したか |  |  |  |  |
| 3 | 貸与資料の確認 | 1)貸与資料の不足事項、追加事項はないか | 貸与資料 |  |  |  |
|  |  | 2)事業所･路線毎に統一された基準要領はあるか |  |  |  |  |
| 4 | 現地調査結果 | 1)対象地域の写真撮影を行っているか | 現場写真 |  |  |  |
|  |  | 2)地形･地質・土地利用等現地の状況を把握しているか | 現地調査資料 |  |  |  |
|  |  | 3)交通状況・道路状況・河川状況を把握しているか |  |  |  |  |
|  |  | 4)計画路線周辺の環境状況（史跡埋蔵文化財・生態系保全・景観等の配慮面を把握しているか） |  |  |  |  |
|  |  | 5)支障物件の現状を把握しているか（地下埋設物を含む） |  |  |  |  |
|  |  | 6)主要構造物の設置の予定地点を把握しているか |  |  |  |  |
|  |  | 7)用地の制限条件を確認しているか |  |  |  |  |
|  |  | 8)施工時の注意事項を把握しているか |  |  |  |  |

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 対象 | 照査 |  |
| 5 | 設計計画 (その１) | 1)路線計画（平面計画、縦断計画）は適正か | 協議記録簿 |  |  |  |
|  |  | 2)計画路線上の地形、地質の区分並びに土質定数は適 正か |  |  |  |  |
|  |  | 3)管種･管径の決定は適正か |  |  |  |  |
|  |  | 4)管の埋設深度の決定は適正か |  |  |  |  |
|  |  | 5)管の標準掘削断面は適正か ①基準工法 ②地質と掘削法面勾配 ③基床幅及び基床厚 ④基礎材料及び埋戻し材料 ⑤設計支持角及び施工支持角 ⑥基礎材の反力係数 |  |  |  |  |
|  |  | 6)通気施設、排泥施設の設置位置は適正か |  |  |  |  |
|  |  | 7)管理用道路の位置及び規模は適正か |  |  |  |  |
| 6 | 対外協議事項 | 1)河川協議 | 協議資料 |  |  |  |
|  |  | 2)県道横断協議 |  |  |  |  |
|  |  | 3)地下占有企業者との協議 | 地下埋設等協議シート |  |  |  |
|  |  | 4)保安林協議 |  |  |  |  |
|  |  | 5)各種土地利用計画 |  |  |  |  |
| 7 | コスト縮減 | 1)コスト縮減について検討したか | ｲﾝﾊｳｽVE記録 |  |  |  |

〔2〕細部条件の照査表

発注者名

受注者名

照査の日付

照査技術者

氏名

業　務　名

令和　　年　　月　　日

主任技術者

氏名

細　部　条　件　の　照　査　表

工種：埋設管路工

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 対象 | 照査 |  |
| 1 | 設計計画 （その２） | 1)横断工（道路横断工，軌道横断工，河川横断工、水路横断等をいう）の位置，規模，構造は関係者協議条件に適合しているか | 協議記録簿 |  |  |  |
| 2 | 構造計算 | 1)設計条件の諸数値は適正か ①土の単位体積重量 ②土の内部摩擦角 ③沈下比 ④設計支持角 ⑤施工支持角 ⑥上載荷重 ⑦土被り 等 | 協議記録簿 |  |  |  |
|  |  | 2)設計に使用する公式及び諸数値は適正か |  |  |  |  |
|  |  | 3)水圧による不平均力によって異形管部が移動しないよう一体化長さの検討を行ったか |  |  |  |  |
|  |  | 4)一体化長さの計算における設計条件は適正 か |  |  |  |  |
|  |  | 5)管割の決定は適正か |  |  |  |  |
|  |  | 6)管路付属設備（仕切弁、空気弁、消火栓、防食等）の設計条件は適正か |  |  |  |  |
|  |  | 7)仮設設備（不断水連絡工法、土留工、仮配管等）の設計条件及び計算は適正か |  |  |  |  |
| 3 | 設計図 | 1)規格は仕様書と整合しているか | 設計図面 |  |  |  |
|  |  | 2)打合せ事項を反映しているか |  |  |  |  |
|  |  | 3)構造物の全体一般図に必要な項目を記述しているか |  |  |  |  |
|  |  | 4)構造計算と整合しているか |  |  |  |  |

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 対象 | 照査 |  |

〔3〕成果物の照査表

発注者名

受注者名

照査の日付

照査技術者

氏名

業　務　名

令和　　年　　月　　日

主任技術者

氏名

工種：埋設管路工

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 対象 | 照査 |  |
| 1 | 設計計算書 | 1)打合せ事項を反映しているか | 報告書 |  |  |  |
|  |  | 2)安定計算結果は許容値を満たしているか |  |  |  |  |
|  |  | 3)管内流速は許容値を満たしているか |  |  |  |  |
| 2 | 平面・縦断図 | 1)工事施工が可能な平面・縦断図としているか | 設計図面 |  |  |  |
|  |  | 2)管割図は適正か |  |  |  |  |
| 3 | 土工図 | 1)施工法区分ごとに路面復旧図を作成しているか | 設計図面 |  |  |  |
|  |  | 2)土工数量は適正か |  |  |  |  |
| 4 | 数量計算 | 1)数量計算は適用基準及び打合せ事項と整合しているか（数値基準・位取り・単位・区分等） | 報告書 |  |  |  |
|  |  | 2)数量計算に用いた寸法は図面と一致しているか |  |  |  |  |
|  |  | 3)数量計算に用いた数値はデータシートと一致しているか。 |  |  |  |  |
|  |  | 4)数量取りまとめは、打合せの種類・材料ごとに行っているか |  |  |  |  |
| 5 | 施工計画書 | 1)施工時の道路・河川等の仮廻し計画は適正か | 報告書 |  |  |  |
|  |  | 2)工事用道路・搬入路計画は適正か |  |  |  |  |
|  |  | 3)仮設土留工法は適正か |  |  |  |  |
|  |  | 4)施工ヤード・施工スペースを確保しているか |  |  |  |  |

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 対象 | 照査 |  |
| 6 | 設計報告書 | 1)報告書の構成は、水道施設設計業務委託共通仕様書に準拠しているか | 報告書 |  |  |  |
|  |  | 2)計算に使用した計算式、数値及び引用した文献等の出典及び根拠は明確になっている。 |  |  |  |  |
|  |  | 3)計算過程が理解しやすいようになっているか |  |  |  |  |